## Лист1
№ | Наименование ПС | Наименование присоединения ( диспетчерское наименование) | Класс напряжения,кВ | Установленная мощность тр-р, Sном.; МВА | пропускная способность с учетом критерия n-1, Sпс | Загрузка трансформатора по замерам Sзам.; МВА | Загрузка трансформатора по замерам % | Фактический резерв мощности, МВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, без учета возможности разгрузки подстанции по сети 0,38кВ,МВт | Подано заявок, МВА | Заключено договоров , МВА
1 | ф.525-101 | ТП-17 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0798 | 19 | 0.3402 | 0.688 | 0 | 0 |  | ТП-17 | 10 | 687.8
2 |  | ТП-246 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0756 | 18 | 0.3444 | 0.475 | 0.045 | 0.045 |  | ТП-246 | 10 | 475.1
3 |  | ТП-46 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1722 | 41 | 0.2478 | 0.73 | 0 | 0 |  | ТП-46 | 10 | 729.72
4 |  | ТП-183 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1722 | 41 | 0.2478 | 0.564 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-183 | 10 | 564.3
5 |  | ТП-267 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.22508 | 34 | 0.43692 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 |  | ТП-16 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.08606 | 13 | 0.57594 | 0.919 | 0 | 0 |  | ТП-16 | 10 | 919
8 |  | ТП-87 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.18536 | 28 | 0.47664 | 0.922 | 0 | 0 |  | ТП-87 | 10 | 922.4
9 |  | ТП-220 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0672 | 16 | 0.3528 | 0.599 | 0 | 0 |  | ТП-220 | 10 | 598.8
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0546 | 13 | 0.3654 |  | 0 | 0
10 | ф.525-103 | ТП-108 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.04634 | 7 | 0.61566 | 0.547 | 0 | 0 |  | ТП-108 | 10 | 547.3
11 |  | ТП-249 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.07944 | 12 | 0.58256 | 0.157 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-249 | 10 | 157.2
12 |  | ТП-18 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.09268 | 14 | 0.56932 | 1.099 | 0 | 0 |  | ТП-18 | 10 | 1099.2
13 |  | ТП-104 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.147 | 35 | 0.273 | 0.853 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-104 | 10 | 852.6
14 |  | ТП-104А | 10 | 0.63 | 0.662 |  | 0 | [5 empty] | ТП-23 | 10 | 1005.4
15 |  |  |  | 0.63 | 0.662 |  | 0 | [5 empty] | ТП-147 | 10 | 293.2
16 |  | ТП-23 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1974 | 47 | 0.2226 | 1.005 | 0 | 0 |  | ТП-69 | 10 | 1110.2
17 |  | ТП-147 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.01848 | 11 | 0.14952 | 0.293 | 0 | 0 |  | ТП-151 | 10 | 44.5
18 |  | ТП-69 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.15226 | 23 | 0.50974 | 1.11 | 0 | 0 |  | ТП-31 | 10 | 1105
|  | ТП-151 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.01365 | 13 | 0.09135 | 0.045 | 0 | 0
19 |  | ТП-31 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 1.105 | 0 | 0 |  | ТП-172 | 10 | 465.1
20 |  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0 | 44 | #REF! |  | 0 | 0 |  | ТП-58 | 10 | 374
21 |  | ТП-172 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.05376 | 32 | 0.11424 | 0.465 | 0 | 0 |  | ТП-21 | 10 | 662
22 |  | ТП-58 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1092 | 26 | 0.3108 | 0.374 | 0 | 0 |  | ТП-123 | 10 | 1141.6
|  | ТП-21 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.25156 | 38 | 0.41044 | 0.662 | 0 | 0
23 | ф.525-107 | ТП-123 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.08606 | 13 | 0.57594 | 1.142 | 0.0752 | 0.0752 |  | ТП-80 | 10 | 738.44
24 |  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.27142 | 41 | 0.39058 |  | 0 | 0 |  | ТП-4 | 10 | 1004
|  | ТП-80 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.25818 | 39 | 0.40382 | 0.738 | 0.03 | 0.03
25 |  | ТП-4 | 10 | 1.25 | 1.313 | 0.03939 | 3 | 1.2736 | 1.004 | 0 | 0 |  | ТП-54 | 10 | 1037.4
|  |  |  | 1.25 | 1.313 | 0.17069 | 13 | 1.1423 |  | 0 | 0
26 |  | ТП-54 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1302 | 31 | 0.2898 | 1.037 | 0.045 | 0.045 |  | ТП-84 | 10 | 1142.04
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0378 | 9 | 0.3822 |  | 0 | 0
27 |  | ТП-84 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1176 | 28 | 0.3024 | 1.142 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-44 | 10 | 1007.8
28 |  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0924 | 22 | 0.3276 |  | 0 | 0 |  | ТП-250 | 10 | 495.78
|  | ТП-44 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.2436 | 58 | 0.1764 | 1.008 | 0.004 | 0.004
29 |  | ТП-250 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.00662 | 1 | 0.65538 | 0.496 | 0 | 0 |  | ТП-41 | 10 | 610.85
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.08606 | 13 |  |  | 0 | 0
30 | ф.525-108 | ТП-41 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.21 | 50 | 0.21 | 0.611 | 0 | 0 |  | ТП-15 | 10 | 1528.88
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 |  | 0 | 0
31 |  | ТП-15 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.08606 | 13 | 0.57594 | 1.529 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-12 | 10 | 1185.43
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.1986 | 30 | 0.4634 |  | 0 | 0
32 |  | ТП-12 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.10592 | 16 | 0.55608 | 1.185 | 0.035 | 0.035 |  | ТП-30 | 10 | 1733.3
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.05958 | 9 | 0.60242 |  | 0 | 0
33 |  | ТП-30 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.168 | 40 | 0.252 | 1.733 | 0 | 0 |  | ТП-185 | 10 | 651.5
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0546 | 13 | 0.3654 |  | 0 | 0
34 |  | ТП-185 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.147 | 35 | 0.273 | 0.652 | 0 | 0 |  | ТП-251 | 10 | 110
35 |  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0252 | 6 | 0.3948 |  | 0 | 0 |  | ТП-105 | 10 | 524.5
36 | ф.525-111 | ТП-251 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.08606 | 13 | 0.57594 | 0.11 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-135 | 10 | 124.5
37 |  | ТП-105 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.09205 | 35 | 0.17095 | 0.525 | 0.045 | 0.045 |  | ТП-139 | 10 | 402.6
38 |  | ТП-135 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.05523 | 21 | 0.20777 | 0.125 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-177 | 10 | 259
39 |  | ТП-139 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.06384 | 38 | 0.10416 | 0.403 | 0.045 | 0.045 |  | ТП-175 | 10 | 265
40 | ф.525-113 | ТП-177 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.03945 | 15 | 0.22355 | 0.259 | 0.03 | 0.03 |  | ТП-26 | 10 | 1788.14
|  | ТП-175 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.06312 | 24 | 0.19988 | 0.265 | 0 | 0
41 |  | ТП-26 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1092 | 26 | 0.3108 | 1.788 | 0 | 0 |  | ТП-27 | 10 | 1491.67
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.042 | 10 | 0.378 |  | 0 | 0
42 |  | ТП-27 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0714 | 17 | 0.3486 | 1.492 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.1722 | 41 | 0.2478 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2302.6
43 |  | ТП-1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1554 | 37 | 0.2646 |  | 0 | 0 |  | ТП-25 | 10 | 925.6
44 |  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0798 | 19 | 0.3402 | 2.303 | 0 | 0 |  | ТП-55 | 10 | 428
|  | ТП-25 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.2268 | 54 | 0.1932 | 0.926 | 0 | 0
45 |  | ТП-55 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0546 | 13 | 0.3654 | 0.428 | 0 | 0 |  | ТП-63 | 10 | 1625.43
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.042 | 10 | 0.378 |  | 0 | 0
46 |  | ТП-63 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.0331 | 5 | 0.6289 | 1.625 | 0 | 0 |  | ТП-60 | 10 | 650.3
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.0662 | 10 | 0.5958 |  | 0 | 0
47 | ф.525-112 | ТП-60 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0294 | 7 | 0.3906 | 0.65 | 0 | 0 |  | ТП-96 | 10 | 876.83
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0798 | 19 | 0.3402 |  | 0 | 0
48 |  | ТП-96 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.11916 | 18 | 0.54284 | 0 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-278 | 10 | 600
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.03972 | 6 | 0.62228 |  | 0 | 0
49 |  | ТП-278 | 10 | 1.25 | 1.313 | 0 | 0 | 1.313 | 0.6 | 0.09 | 0.09 |  | ТП-160 | 10 | 250
50 |  |  |  | 1.25 | 1.313 | 0 | 0 | 1.313 |  | 0 | 0
| ф.525-115 | ТП-160 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.084 | 20 | 0.336 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 880.2
51 | ф.525-116 | ТП-70 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0294 | 7 | 0.3906 |  | 0 | 0 |  | ТП-71 | 10 | 740.7
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.147 | 35 | 0.273 | 0.88 | 0 | 0
52 |  | ТП-71 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.3612 | 86 | 0.0588 | 0.741 | 0 | 0 |  | ТП-72 | 10 | 845.23
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0084 | 2 | 0.4116 |  | 0 | 0
53 | ф.525-216 | ТП-72 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.021 | 8 | 0.2415 | 0.845 | 0 | 0 |  | ТП-73 | 10 | 947.9
|  |  |  | 0.25 | 0.2625 | 0.06825 | 26 | 0.19425 |  | 0 | 0
54 |  | ТП-73 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1302 | 31 | 0.2898 | 0.948 | 0 | 0 |  | РП-3 | 10 | 1664.45
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0294 | 7 | 0.3906 |  | 0 | 0
55 |  | РП-3 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.11916 | 18 | 0.54284 | 1.664 | 0 | 0 |  | ТП-163 | 10 | 167
56 |  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.1324 | 20 | 0.5296 |  | 0 | 0 |  | ТП-138 | 10 | 976.1
| ф.525-209 | ТП-163 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.0789 | 30 | 0.1841 | 0.167 | 0 | 0
57 |  | ТП-138 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.14564 | 22 | 0.51636 | 0.976 | 0.15 | 0.15
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.0331 | 5 | 0.6289 |  | 0 | 0 |  | ТП-270 | 10 | 360.6
58 |  | ТП-270 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.01324 | 2 | 0.64876 |  | 0 | 0 |  | ТП-45 | 10 | 1579.4
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.0331 | 5 | 0.6289 | 0.361 | 0 | 0
59 |  | ТП-45 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0546 | 13 | 0.3654 | 1.579 | 0 | 0 |  | ТП-76 | 10 | 935.3
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.1008 | 24 | 0.3192 |  | 0 | 0
60 |  | ТП-76 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.07944 | 12 | 0.58256 | 0.935 | 0 | 0 |  | ТП-157 | 10 | 1187.2
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.07944 | 12 | 0.58256 |  | 0 | 0
61 |  | ТП-157 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.12578 | 19 | 0.53622 | 1.187 | 0 | 0 |  | ТП-64 | 10 | 1516.6
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.13902 | 21 | 0.52298 |  | 0 | 0
62 |  | ТП-64 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.04634 | 7 | 0.61566 | 1.517 | 0 | 0 |  | ТП-62 | 10 | 1257.8
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.00662 | 1 | 0.65538 |  | 0 | 0
63 |  | ТП-62 | 10 | 0.5 | 0.525 | 0.084 | 16 | 0.441 | 1.258 | 0 | 0 |  | ТП-22 | 10 | 502.52
64 |  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.15226 | 23 | 0.50974 |  | 0 | 0 |  | ТП-150 | 10 | 612.3
65 |  | ТП-22 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.126 | 30 | 0.294 | 0.503 | 0 | 0 |  | ТП-20 | 10 | 923.6
66 | ф.525-203 | ТП-150 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.30452 | 46 | 0.35748 | 0.612 | 0 | 0 |  | ТП-252 | 10 | 193.3
67 |  | ТП-20 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1806 | 43 | 0.2394 | 0.924 | 0 | 0 |  | ТП-276 | 10 | 600
|  | ТП-252 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0294 | 7 | 0.3906 | 0.193 | 0 | 0
68 |  | ТП-276 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.17874 | 27 | 0.48326 | 0.6 | 0 | 0 |  | ТП-19 | 10 | 15.06
69 |  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.14564 | 22 | 0.51636 |  | 0 | 0 |  | ТП-137 | 10 | 361.5
70 |  | ТП-19 | 10 | 0.25 | 0.236 | 0.00236 | 1 | 0.23364 | 0.015 | 0 | 0 |  | ТП-170 | 10 | 390.5
71 |  | ТП-137 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.03945 | 15 | 0.22355 | 0.362 | 0 | 0 |  | ТП-171 | 10 | 280
72 |  | ТП-170 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0714 | 17 | 0.3486 | 0.391 | 0 | 0
|  | ТП-171 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.09205 | 35 | 0.17095 | 0.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 662.3
73 |  | ТП-78 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 |  | 0 | 0 |  | ТП-133 | 10 | 181
74 |  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.126 | 30 | 0.294 | 0.662 | 0 | 0 |  | ТП-65 | 10 | 275.4
75 |  | ТП-133 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.0526 | 20 | 0.2104 | 0.181 | 0 | 0 |  | ТП-98 | 10 | 1266
76 |  | ТП-65 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0504 | 12 | 0.3696 | 0.275 | 0 | 0 |  | ТП-99 | 10 | 792.8
|  | ТП-98 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.20522 | 31 | 0.45678 | 1.266 | 0.015 | 0.015
77 | ф.525-204 | ТП-99 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.042 | 10 | 0.378 | 0.793 | 0 | 0 |  | ТП-256 | 10 | 634.2
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.105 | 25 | 0.315 |  | 0 | 0
78 |  | ТП-256 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.01324 | 2 | 0.64876 | 0.634 | 0 | 0 |  | ТП-11 | 10 | 669
79 |  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.0331 | 5 | 0.6289 |  | 0 | 0 |  | ТП-141 | 10 | 528
80 |  | ТП-11 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.04734 | 18 | 0.21566 | 0.669 | 0.03 | 0.03 |  | ТП-15 | 10 | 1528.88
|  | ТП-141 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.1324 | 20 | 0.5296 | 0.528 | 0 | 0 |  | ТП-15 | 0 | 0
81 |  | ТП-15 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.08606 | 13 | 0.57594 | 1.529 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-41 | 10 | 610.85
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.1986 | 30 | 0.4634 |  | 0 | 0 |  | ТП-41 | 0 | 0
82 |  | ТП-41 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.21 | 50 | 0.21 | 0.611 | 0 | 0 |  | ТП-49 | 10 | 427.5
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 |  | 0 | 0
83 |  | ТП-49 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.05523 | 21 | 0.20777 | 0.428 | 0 | 0 |  | ТП-281 | 10 | 523.53
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0504 | 12 | 0.3696 |  | 0 | 0
84 |  | ТП-281 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.524 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0924 | 22 | 0.3276 |  | 0 | 0
85 |  | РП-13 | 10 | 1 | 1.05 | 0.084 | 8 | 0.966 |  | 0.015 | 0.015 |  | ТП-261 | 10 | 633.1
86 |  |  |  | 1 | 1.05 | 0.168 | 16 | 0.882 |  |  |  |  | ТП-79 | 10 | 562.2
87 |  | ТП-261 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.14465 | 55 | 0.11835 | 0.633 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-115 | 10 | 104.5
88 |  | ТП-79 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.126 | 30 | 0.294 | 0.562 | 0.15 | 0.15 |  | ТП-42 | 10 | 191
89 | ф.525-201 | ТП-115 | 10 | 0.25 | 0.105 | 0.0063 | 6 | 0.0987 | 0.105 | 0 | 0 |  | ТП-149 | 10 | 115
90 |  | ТП-42 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0378 | 9 | 0.3822 | 0.191 | 0 | 0 |  | ТП-176 | 10 | 303
91 |  | ТП-149 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.04704 | 28 | 0.12096 | 0.115 | 0 | 0 |  | ТП-123 | 10 | 1141.6
|  | ТП-176 | 10 | 0.25 | 0.236 | 0.03776 | 16 | 0.19824 | 0.303 | 0 | 0 |  | ТП-123 | 0 | 0
92 |  | ТП-123 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.08606 | 13 | 0.57594 | 1.142 | 0.0752 | 0.0752 |  | ТП-97 | 10 | 179
93 |  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.27142 | 41 | 0.39058 |  | 0 | 0 |  | ТП-122 | 10 | 811.2
94 | ф.525-205 | ТП-97 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.01008 | 6 | 0.15792 | 0.179 | 0 | 0 |  | ТП-119 | 10 | 1247.9
|  | ТП-122 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.0526 | 20 | 0.2104 | 0.811 | 0 | 0
95 |  | ТП-119 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0462 | 11 | 0.3738 | 1.248 | 0 | 0 |  | ТП-118 | 10 | 461.2
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.1932 | 46 | 0.2268 |  | 0 | 0
96 |  | ТП-118 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.11046 | 42 | 0.15254 | 0.461 | 0 | 0 |  | ТП-120 | 10 | 565.7
97 |  |  |  | 0.25 | 0.263 | 0.01578 | 6 | 0.24722 |  | 0 | 0 |  | ТП-125 | 10 | 713.6
98 |  | ТП-120 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.08153 | 31 | 0.18147 | 0.566 | 0 | 0 |  | ТП-152 | 10 | 1280.6
|  | ТП-125 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.07364 | 28 | 0.18936 | 0.714 | 0 | 0
99 |  | ТП-152 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.05786 | 22 | 0.20514 | 1.281 | 0 | 0 |  | ТП-153 | 10 | 997.9
100 |  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | ТП-164 | 10 | 25
101 |  | ТП-153 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1344 | 32 | 0.2856 | 0.998 | 0 | 0 |  | ТП-75 | 10 | 70
102 |  | ТП-164 | 10 | 0.063 | 0.06615 | 0.0006615 | 1 |  | 0.025 | 0 | 0 |  | ТП-121 | 10 | 1010.85
103 | ф.525-211 | ТП-75 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.03024 | 18 | 0.13776 | 0.07 | 0 | 0 |  | ТП-32 | 10 | 820.52
104 |  | ТП-121 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1008 | 24 | 0.3192 | 1.011 | 0 | 0 |  | ТП-259 | 10 | 199.1
105 |  | ТП-32 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.084 | 20 | 0.336 | 0.821 | 0 | 0 |  | ТП-3 | 10 | 901.6
106 |  | ТП-259 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.12361 | 47 | 0.13939 | 0.199 | 0 | 0 |  | ТП-2 | 10 | 413.4
107 |  | ТП-3 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1512 | 36 | 0.2688 | 0.902 | 0 | 0
108 |  | ТП-2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.147 | 35 | 0.273 | 0.413 | 0 | 0 |  | ТП-81 | 10 | 100
109 |  | ТП-280 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.042 | 10 | 0.378 |  | 0 | 0 |  | ТП-40 | 10 | 589.2
|  | ТП-81 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.01176 | 7 | 0.15624 | 0.1 | 0 | 0
110 |  | ТП-40 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0294 | 7 | 0.3906 | 0.589 | 0 | 0 |  | ТП-34 | 10 | 632.6
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.1218 | 29 | 0.2982 |  | 0 | 0
111 |  | ТП-34 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0336 | 8 | 0.3864 | 0.633 | 0.03 | 0.03 |  | ТП-95 | 10 | 227.7
112 |  |  |  | 0.4 | 0.42 |  | 30 | 0.42 |  | 0 | 0 |  | ТП-227 | 10 | 1519.83
|  | ТП-95 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.06575 | 25 | 0.19725 | 0.228 | 0 | 0
113 |  | ТП-227 | 10 | 1 | 1.05 | 0.2205 | 21 | 0.8295 | 1.52 | 0 | 0 |  | ТП-243 | 10 | 1079.41
|  |  |  | 1 | 1.05 | 0.0525 | 5 | 0.9975 |  | 0 | 0
114 |  | ТП-292А | 10 | 0.25 | 0.263 | 0 | 0 | 0.263 |  | 0.015 | 0.015
115 | ф.215 | ТП-305 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.00526 | 2 | 0.25774 |  | 0 | 0
| ф.525-303 | РП-6 | 10 | 1 | 1.05 | 0.105 | 10 | 0.945 |  | 0.015 | 0.015
116 |  |  | 10 | 1 | 1.05 | 0.0735 | 7 | 0.9765 |  | 0 | 0 |  | ТП-71 | 10 | 740.7
|  | ТП-284 | 10 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 |  | 1.437 | 1.437
117 |  |  |  | 1 | 1.05 | 0.1365 | 13 | 0.9135 |  | 0 | 0
118 |  | ТП-290 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 |  | 0 | 0 |  | ТП-101 | 10 | 241
119 |  |  |  | 1.6 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 |  | 0 | 0 |  | ТП-144 | 10 | 640
120 | ф.525-312 | ТП-243 | 10 | 1.25 | 1.313 | 1.313 | 6 | 0 | 1.079 | 0.1 | 0.1 |  | ТП-279 | 10 | 15
121 |  |  |  | 1.25 | 1.313 | 0.03939 | 3 | 1.2736 |  | 0 | 0 |  | ТП-89 | 10 | 429.5
122 |  | ТП-287 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0 | 0 | 0.662 |  |  |  |  | ТП-106 | 10 | 737.4
123 | ф.525-313 | ТП-700 | 10 | 1.6 | 1.68 | приборы не работают |  |  |  | 0 | 0 |  | ТП-142 | 10 | 675.9
124 |  |  |  | 1.6 | 1.68 | приборы не работают |  |  |  | 0 | 0 |  | ТП-111 | 10 | 1206
125 |  | ТП-701 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0.0672 | 4 | 1.6128 |  | 0 | 0
126 |  |  |  | 1.6 | 1.68 | 0.252 | 15 | 1.428 |  | 0 | 0 |  | ТП-128 | 10 | 1027.2
127 |  | ТП-71 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.3612 | 86 | 0.0588 | 0.741 | 0 | 0 |  | ТП-86 | 10 | 700.6
128 |  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0084 | 2 | 0.4116 |  | 0 | 0 |  | ТП-266 | 10 | 298.3
129 |  | ТП-129 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.0331 | 5 | 0.6289 |  | 0 | 0 |  | ТП-48 | 10 | 992.3
130 | ф.525-403 | ТП-101 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.05523 | 21 | 0.20777 | 0.241 | 0 | 0 |  | ТП-36 | 10 | 788.4
131 |  | ТП-144 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1344 | 32 | 0.2856 | 0.64 | 0 | 0 |  | ТП-136 | 10 | 91
132 |  | ТП-279 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.00526 | 2 | 0.263 | 0.015 | 0 | 0 |  | ТП-43 | 10 | 1184.1
133 |  | ТП-89 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.07101 | 27 | 0.19199 | 0.43 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-53 | 10 | 1418.5
134 |  | ТП-106 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.12624 | 48 | 0.13676 | 0.737 | 0 | 0 |  | ТП-85 | 10 | 649.2
135 |  | ТП-142 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.07944 | 12 | 0.58256 | 0.676 | 0 | 0 |  | ТП-117 | 10 | 2221.6
136 |  | ТП-111 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.15888 | 24 | 0.50312 | 1.206 | 0.03 | 0.03 |  | ТП-50 | 10 | 1507.41
|  | ТП-269 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.09268 | 14 | 0.56932 |  | 0 | 0
137 |  | ТП-128 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.19198 | 29 | 0.47002 | 1.027 | 0 | 0 |  | ТП-185 | 10 | 651.5
|  | ТП-86 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1218 | 29 | 0.2982 | 0.701 | 0 | 0
138 |  | ТП-266 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0672 | 16 | 0.3528 | 0.298 | 0 | 0
139 |  | ТП-48 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1302 | 31 | 0.2898 | 0.992 | 0 | 0 | НЕТ ДАННЫХ
140 |  | ТП-36 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0756 | 18 | 0.3444 | 0.788 | 0 | 0 |  | ТП-131 | 6 | 550.8
141 |  | ТП-297 | 10 | 1.25 | 1.313 | 1.313 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 |  | РП-10 | 10 | 300
|  | ТП-298 | 10 | 1.25 | 1.313 | 1.313 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 |  | ТП-136 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.00735 | 7 | 0.09765 | 0.091 | 0 | 0 |  | ТП-90 | 10 | 505.96
| ф.525-412 | ТП-43 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1134 | 27 | 0.3066 | 1.184 | 0 | 0
143 |  | ТП-53 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.2562 | 61 | 0.1638 | 1.419 | 0.03 | 0.03 |  | ТП-94 | 10 | 489.3
|  | ТП-85 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.09205 | 35 | 0.17095 | 0.649 | 0 | 0
144 |  | ТП-117 | 10 | 0.63 | 0.3662 | 0.15014 | 41 | 0.21606 | 2.222 | 0.03 | 0.03 |  | ТП-253 | 10 | 810.26
|  | ТП-50 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.13902 | 21 | 0.52298 | 1.507 | 0.015 | 0.015
145 |  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.13902 | 21 | 0.52298 |  | 0 | 0 |  | ТП-59 | 6 | 281.5
146 |  | ТП-185 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.147 | 35 | 0.273 | 0.652 | 0 | 0 |  | ТП-132 | 6 | 423
147 |  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0252 | 6 | 0.3948 |  | 0 | 0 |  | ТП-68 | 6 | 436.6
148 |  | ТП-282 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0 | 0 | 0.662 |  | 0 | 0 |  | РП-7 | 6 | 952.1
|  | ТП-248 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.02648 | 4 | 0.63552 |  | 0 | 0
149 | ф.640-01 | ТП-131 | 6 | 0.25 | 0.263 | 0.10783 | 41 | 0.15517 | 0.551 | 0 | 0 |  | ТП-201 | 6 | 313
150 |  | РП-10 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.03972 | 6 | 0.62228 | 0.3 | 0 | 0 |  | ТП-169 | 6 | 1036.8
|  |  | 6 | 0.63 | 0.662 | 0.04634 | 7 | 0.61566 |  | 0 | 0
154 |  | ТП-90 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0294 | 7 | 0.3906 | 0.506 | 0 | 0 |  | ТП-9 | 6 | 270
|  |  | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.1302 | 31 | 0.2898 |  | 0 | 0
152 |  | ТП-94 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.189 | 45 | 0.231 | 0.489 | 0 | 0
153 |  |  | 6 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 |  | 0 | 0 |  | ТП-257 | 10 | 309
| ф.640-02 | ТП-253 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.10592 | 16 | 0.55608 | 0.81 | 0 | 0
154 |  |  | 6 | 0.63 | 0.662 | 0.01324 | 2 | 0.64876 |  | 0 | 0
155 |  | ТП-59 | 6 | 0.16 | 0.168 | 0.02184 | 13 | 0.14616 | 0.282 | 0 | 0 |  | ТП-112 | 10 | 378.2
156 |  | ТП-132 | 6 | 0.25 | 0.263 | 0.04471 | 17 | 0.21829 | 0.423 | 0 | 0 |  | ТП-134 | 10 | 668.22
157 |  | ТП-68 | 6 | 0.25 | 0.263 | 0.04208 | 16 | 0.22092 | 0.437 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-277 | 10 | 0
|  | РП-7 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.0378 | 9 | 0.3822 | 0.952 | 0 | 0 |  | ТП-277 | 0 | 0
158 |  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.01986 | 3 | 0.64214 |  | 0 | 0 |  | РП-1 | 10 | 303.28
159 |  | ТП-302 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 |  | 0 | 0 |  | ТП-168 | 10 | 920.18
|  | ТП-201 | 6 | 0.25 | 0.263 | 0.03419 | 13 | 0.22881 | 0.313 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-168 | 0 | 0
160 |  | ТП-169 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.042 | 10 | 0.378 | 1.037 | 0 | 0 |  | ТП-245 | 10 | 45
161 |  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0588 | 14 | 0.3612 |  | 0 | 0 |  | ТП-83 | 10 | 613.3
162 | ф.403-04 | ТП-9 | 6 | 0.25 | 0.263 | 0.07101 | 27 | 0.19199 | 0.27 | 0 | 0 |  | ТП-145 | 10 | 679.2
163 |  |  | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.03419 | 13 | 0.22881 |  | 0 | 0 |  | ТП-14 | 10 | 638.2
164 |  | ТП-159 | 10 | 0.25 | 0.263 | отключена |  |  |  | 0 | 0 |  | ТП-6 | 10 | 666.84
165 |  | ТП-257 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.01324 | 2 | 0.64876 | 0.309 | 0 | 0 |  | ТП-239 | 10 | 110
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.01324 | 2 | 0.64876 |  | 0 | 0 |  |  | 10
|  | ТП-272 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.01578 | 6 | 0.24722 |  | 0 | 0
|  | ТП-112 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.06312 | 24 | 0.19988 | 0.378 | 0.015 | 0.015 |  |  | 10
166 |  | ТП-134 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1428 | 34 | 0.2772 | 0.668 | 0 | 0 |  | ТП-51 | 10 | 333
|  | ТП-277 | 10 | 1 | 1.05 | 0.021 | 2 | 1.029 |  | 0 | 0 |  | ТП-51 | 0 | 0
167 |  |  |  | 1 | 1.05 | 0.0315 | 3 | 1.0185 |  | 0 | 0 |  | ТП-148 | 10 | 567.1
168 |  | ТП-82 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1134 | 27 | 0.3066 |  | 0.015 | 0.015 |  | ТП-219 | 10 | 1034.3
|  | РП-1 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0945 | 36 | 0.168 | 0.303 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-219 | 0 | 0
169 |  | ТП-168 | 10 | 1 | 1.05 | 0.084 | 8 | 0.966 | 0.92 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-127 | 10 | 587
170 |  |  |  | 1 | 1.05 | 0.252 | 24 | 0.798 |  | 0 | 0 |  | ТП-126 | 10 | 609
171 |  | ТП-245 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0462 | 11 | 0.3738 | 0.045 | 0 | 0 |  | ТП-88 | 10 | 529.8
172 |  | ТП-83 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.08679 | 33 | 0.17621 | 0.613 | 0 | 0 |  | ТП-206 | 10 | 922.3
173 |  | ТП-145 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.105 | 25 | 0.315 | 0.679 | 0 | 0 |  | ТП-288 | 10 | 0
174 |  | ТП-14 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.08679 | 33 | 0.17621 | 0.638 | 0 | 0 |  | ТП-2412 | 6 | 0
175 |  | ТП-6 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.2184 | 52 | 0.2016 | 0.667 | 0 | 0 |  | ТП-2182 | 6 | 0
|  | ТП-239 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.0084 | 8 | 0.0966 | 0.11 | 0 | 0 |  | ТП-2182 | 0 | 0
176 | ф.403-04 | ТП-289 | 10 | 1 | 1.005 | НЕТ ДАННЫХ | 0 |  |  |  | 0 |  | ТП-2189 | 6 | 0
| ф.403-05 |  | 10 | 1 | 1.005 | НЕТ ДАННЫХ | 0 |  |  |  | 0 |  | ТП-2189 | 0 | 0
177 | ф.403-05 | ТП-51 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0 | 0 | 0.662 | 0.333 | 0 | 0 |  | ТП-2426 | 6 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0 | 0 | 0.662 |  | 0 | 0 |  | ТП-2426 | 0 | 0
178 |  | ТП-148 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.14202 | 54 | 0.12098 | 0.567 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-2425 | 6 | 0
|  | ТП-219 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0966 | 23 | 0.3234 | 1.034 | 0.09 | 0.09
179 |  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.105 | 25 | 0.315 |  | 0 | 0 |  | ТП-2414 | 6 | 0
180 |  | ТП-127 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.14202 | 54 | 0.12098 | 0.587 | 0 | 0
181 |  | ТП-126 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1134 | 27 | 0.3066 | 0.609 | 0.015 | 0.015
|  | ТП-88 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.19199 | 73 | 0.07101 | 0.53 | 0 | 0
182 |  | ТП-109 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0714 | 17 | 0.3486 |  | 0.015 | 0.015 |  | ТП-2417 | 6 | 0
|  | ТП-206 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.252 | 60 | 0.168 | 0.922 | 0 | 0 |  | ТП-2417 | 0 | 0
183 |  | ТП-288 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0 | 0 | 0.263 |  | 0.035 | 0.035 |  | ТП-501 | 10 | 0
| ф.639-06 | ТП-2412 | 6 | 0.1 | 0.105 | 0.0021 | 2 | 0.1029 |  | 0 | 0 |  | ТП-501 | 0 | 0
184 | ф.639-07 | ТП-2182 | 6 | 0.63 | 0.662 | 0.10592 | 16 | 0.55608 |  | 0.015 | 0.015 |  | ТП-502 | 10 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0462 | 11 | 0.3738 |  | 0 | 0 |  | ТП-502 | 0 | 0
185 | ф.639-11 | ТП-2189 | 6 | 0.63 | 0.662 | 0.3641 | 55 | 0.2979 |  | 0 | 0 |  | ТП-503 | 10 | 0
|  |  |  | 0.18 | 0.189 | 0.00756 | 4 | 0.18144 |  | 0 | 0 |  | ТП-503 | 0 | 0
186 | ф.639-13 | ТП-2426 | 6 | 0.25 | 0.263 | 0.11835 | 45 | 0.14465 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0.25 | 0.263 | 0.04734 | 18 | 0.21566 |  | 0 | 0
187 |  | ТП-2425 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.0588 | 14 | 0.3612 |  | 0 | 0 |  | ТП-5 | 10 | 552.7
188 |  | ТП-2414 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.1848 | 44 | 0.2352 |  | 0.015 | 0.015 |  | ТП-17 | 10 | 226
|  | ТП-2424 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.063 | 15 | 0.357 |  | 0 | 0 |  | ТП-17 | 0 | 0
189 | ф.639-05 | ТП-2411 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.0504 | 12 | 0.3696 |  | 0 | 0 |  | ТП-21 | 10 | 149.2
190 |  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0966 | 23 | 0.3234 |  | 0 | 0 |  | ТП-34 | 10 | 18.4
191 |  | ТП-2417 | 6 | 0.63 | 0.662 | 0.05296 | 8 | 0.60904 |  | 0 | 0 |  | ТП-7 | 10 | 103.4
192 |  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.0993 | 15 | 0.5627 |  | 0 | 0 |  | ТП-14 | 10 | 250
193 | ТЭЦ-21 | ТП-501 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0.1344 | 8 | 1.5456 |  | 0 | 0 |  | ТП-39 | 10 | 393.8
194 |  |  |  | 1.6 | 1.68 | 0.1344 | 8 | 1.5456 |  | 0 | 0
195 |  | ТП-502 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0.084 | 5 | 1.596 |  | 0 | 0 |  | ТП-38 | 10 | 616.4
196 |  |  |  | 1.6 | 1.68 | 0.168 | 10 | 1.512 |  | 0 | 0 |  | ТП-41 | 10 | 456.49
197 |  | ТП-503 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0.1848 | 11 | 1.4952 |  | 0 | 0 |  | ТП-41 | 0 | 0
198 |  |  |  | 1.6 | 10.68 | 0.4272 | 4 | 10.2528 |  | 0 | 0 |  | ТП-40 | 10 | 465.3
199 |  | РП-2983 | 10 | [9 empty] | ТП-19 | 10 | 40
200 | [12 empty] | ТП-9 | 10 | 261.1
201 | ф.325-01 | ТП-5 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.27804 | 42 | 0.38396 | 0.553 | 0 | 0 |  | ТП-4 | 10 | 233.5
202 |  | ТП-17 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0504 | 12 | 0.3696 | 0.226 | 0 | 0 |  | ТП-31 | 10 | 735.1
203 |  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.1302 | 31 | 0.2898 |  | 0 | 0 |  | ТП-10 | 10 | 65.4
204 |  | ТП-21 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.0399 | 38 | 0.0651 | 0.149 | 0 | 0 |  | ТП-32 | 10 | 200
205 |  | ТП-34 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.03696 | 22 | 0.13104 | 0.018 | 0 | 0 |  | ТП-44 | 10 | 15
206 |  | ТП-7 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.10752 | 64 | 0.06048 | 0.103 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-23 | 10 | 719.6
207 |  | ТП-14 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.00526 | 2 | 0.25774 | 0.25 | 0 | 0 |  | ТП-15 | 10 | 286
208 |  | ТП-39 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.02893 | 11 | 0.23407 | 0.394 | 0 | 0 |  | ТП-8 | 10 | 362.05
209 |  | ТП-38 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.05786 | 22 | 0.20514 |  | 0 | 0 |  | ТП-6 | 10 | 1033
210 |  | ТП-43 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.03156 | 12 | 0.23144 | 0.616 | 0.03 | 0.03 |  | ТП-3 | 10 | 1492.7
211 |  | ТП-41 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1176 | 28 | 0.3024 | 0.456 | 0.003 | 0.003 |  | #REF! | #REF! | 54
212 |  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.063 | 15 | 0.357 |  | 0 | 0 |  | ТП-2 | 10 | 54
213 |  | ТП-40 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.03419 | 13 | 0.22881 | 0.465 | 0.03 | 0.03 |  | ТП-308 | 10 | 564.5
214 |  | ТП-19 | 10 | 0.063 | 0.066 | 0.02838 | 43 | 0.03762 | 0.04 | 0 | 0 |  | ТП-210 | 10 | 353.45
215 |  | ТП-9 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.04997 | 19 | 0.21303 | 0.261 | 0 | 0 |  | ТП-434 | 10 | 228.34
216 | ф.325-16 | ТП-4 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0336 | 8 | 0.3864 | 0.234 | 0.0459 | 0.0459 |  | ТП-38 | 10 | 332.8
217 |  | ТП-31 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.15226 | 23 | 0.50974 | 0.735 | 0 | 0 |  | ПП-4 | 10 | 820.39
218 |  | ТП-10 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.03696 | 22 | 0.13104 | 0.065 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-307 | 10 | 538.2
219 |  | ТП-32 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.03419 | 13 | 0.22881 | 0.2 | 0 | 0 |  | ТП-223 | 10 | 0
220 |  | ТП-44 | 10 | 0.025 | 0.0263 | 0.000526 | 2 | 0.025774 | 0.015 | 0 | 0 |  | ТП-231 | 10 | 210.4
221 |  | ТП-45 | 10 | 0.025 | 0.0263 | 0.000263 | 1 | 0.026037 |  | 0 | 0 |  | ТП-309 | 10 | 767.4
222 |  | ТП-23 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.01841 | 7 | 0.24459 | 0.72 | 0 | 0 |  | ТП-202 | 10 | 564.3
223 |  | ТП-15 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.084 | 20 | 0.336 | 0.286 | 0 | 0 |  | ТП-318 | 10 | 213.7
224 |  | ТП-8 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.03156 | 12 | 0.23144 | 0.362 | 0 | 0 |  | ТП-40 | 10 | 263.2
225 |  | ТП-6 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1134 | 27 | 0.3066 | 1.033 | 0 | 0 |  | ТП-315 | 10 | 499.8
226 |  | ТП-3 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1596 | 38 | 0.2604 | 1.493 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-36 | 10 | 378.4
| ф.633-03 | ТП-2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0588 | 14 | 0.3612 | 0.054 | 0 | 0 |  | ТП-36 | 0 | 0
227 | ф.601-01 | ТП-308 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1638 | 39 | 0.2562 | 0.565 | 0.03 | 0.03 |  | ТП-238 | 10 | 57.2
228 |  | ТП-210 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.13939 | 53 | 0.12361 | 0.353 | 0 | 0 |  | ТП-301 | 10 | 961.8
229 |  | ТП-434 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.07101 | 27 | 0.19199 | 0.228 | 0 | 0 |  | ТП-321 | 10 | 564.1
230 |  | ТП-38 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.0263 | 10 | 0.2367 | 0.333 | 0 | 0 |  | ТП-45 | 10 | 132.1
231 |  | ПП-4 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0546 | 13 | 0.3654 | 0.82 | 0 | 0 |  | ТП-323 | 10 | 0
232 |  | ТП-307 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.0672 | 40 | 0.1008 | 0.538 | 0 | 0 |  | ТП-220 | 10 | 422.2
233 |  | ТП-223 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.03156 | 12 | 0.23144 |  | 0.015 | 0.015 |  | ТП-48 | 10 | 354.3
234 |  | ТП-231 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.1052 | 40 | 0.1578 | 0.21 | 0.015 | 0.015 |  |  | 10
235 |  | ТП-309 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.252 | 60 | 0.168 | 0.767 | 0 | 0 |  |  | 10
236 |  | ТП-202 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.11835 | 45 | 0.14465 | 0.564 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-428 | 10 | 474.1
237 |  | ТП-318 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.02367 | 9 | 0.23933 | 0.214 | 0 | 0 |  | ТП-35 | 10 | 360.1
238 |  | ТП-40 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.03682 | 14 | 0.22618 | 0.263 | 0 | 0 |  | ТП-433 | 10 | 568.8
239 |  | ТП-315 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.12098 | 46 | 0.14202 | 0.5 | 0 | 0 |  | ТП-225 | 10 | 131.1
241 |  | ТП-36 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.12936 | 77 | 0.03864 | 0.378 | 0 | 0 |  | ТП-322 | 10 | 518
242 |  |  |  | 0.063 | 0.066 | 0.0231 | 35 | 0.0429 |  | 0 | 0 |  | ТП-236 | 10 | 282.5
243 |  | ТП-238 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0714 | 17 | 0.3486 | 0.057 | 0 | 0 |  | ТП-219 | 10 | 64.7
244 | ф.601-03 | ТП-301 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.3234 | 77 | 0.0966 | 0.962 | 0 | 0 |  | ТП-207 | 10 | 20
245 |  | ТП-321 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.2317 | 35 | 0.4303 | 0.564 | 0.045 | 0.045 |  | ТП-227 | 10 | 780
246 |  | ТП-45 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.01848 | 11 | 0.14952 | 0.132 | 0 | 0 |  | ТП-439 | 10 | 212.7
247 |  | ТП-323 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.0168 | 10 | 0.1512 |  | 0 | 0 |  | ТП-215 | 10 | 292.96
248 |  | ТП-220 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.12624 | 48 | 0.13676 | 0.422 | 0 | 0 |  | ТП-41 | 10 | 760
249 |  | ТП-48 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.10416 | 62 | 0.06384 | 0.354 | 0 | 0 |  | ТП-224 | 10 | 161.3
250 |  | ТП-226 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.02893 | 11 | 0.23407 |  | 0 | 0 |  | ТП-39 | 10 | 83
245 |  | ТП-440 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.0609 | 58 | 0.0441 |  | 0 | 0 |  | ТП-23 | 10 | 250
251 |  | ТП-428 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.08416 | 32 | 0.17884 | 0.474 | 0 | 0 |  | ТП-438 | 10 | 414.5
252 |  | ТП-35 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.04734 | 18 | 0.21566 | 0.36 | 0 | 0
|  | ТП-433 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.21 | 50 | 0.21 | 0.569 | 0.045 | 0.045 |  | 0 | 0 | 811.4
253 | ф.601-05 | ТП-225 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.07627 | 29 | 0.18673 | 0.131 | 0 | 0 |  | ТП-240 | 10 | 45
254 |  | ТП-322 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1302 | 31 | 0.2898 | 0.518 | 0.015 | 0.015
255 |  | ТП-236 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0672 | 16 | 0.3528 | 0.283 | 0 | 0 |  | ТП-232 | 10 | 30
256 |  | ТП-219 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.04997 | 19 | 0.21303 | 0.065 | 0 | 0 |  | ТП-317 | 10 | 644.5
257 |  | ТП-207 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.00105 | 1 | 0.10395 | 0.02 | 0 | 0 |  | ТП-42 | 10 | 186.56
258 |  | ТП-227 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1134 | 27 | 0.3066 | 0.78 | 0.045 | 0.045 |  | ТП-324 | 10 | 566.64
| ф.601-06 | ТП-439 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.1052 | 40 | 0.1578 | 0.213 | 0 | 0 |  | ТП-324 | 0 | 0
259 |  | ТП-215 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0294 | 7 | 0.3906 | 0.293 | 0 | 0 |  | ТП-233 | 10 | 15
260 |  | ТП-41 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.04471 | 17 | 0.21829 | 0.76 | 0.03 | 0.03 |  | ТП-316 | 10 | 1993.8
261 |  | ТП-224 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.0331 | 5 | 0.6289 | 0.161 | 0 | 0 |  | ТП-230 | 10 | 44.4
262 |  | ТП-39 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.0084 | 5 | 0.1596 | 0.083 | 0 | 0 |  | ТП-431 | 10 | 1144.23
|  | ТП-23 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.1052 | 40 | 0.1578 | 0.25 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-431 | 0 | 0
263 |  | ТП-438 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1176 | 28 | 0.3024 | 0.415 | 0.03 | 0.03 |  | ТП-47 | 10 | 88.7
264 |  | ТП-435 | 10 | 0.25 | 0.263 | ХХ | 0 |  |  | 0 | 0 |  | ТП-200 | 10 | 289.2
265 |  |  |  | 0.25 | 0.263 | 0.09468 | 36 | 0.16832 | 0.811 | 0 | 0 |  | ТП-206 | 10 | 224.5
266 |  | ТП-240 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.00263 | 1 | 0.26037 | 0.045 | 0 | 0 |  | ТП-204 | 10 | 210.5
267 |  | ТП-436 | 10 | 0.4 | 0.42 | нет тр-ра |  |  |  | 0 | 0 |  | ТП-314 | 10 | 529.3
268 |  | ТП-232 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.0063 | 6 | 0.0987 | 0.03 | 0 | 0 |  | ТП-222 | 10 | 132.7
269 |  | ТП-441 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.09731 | 37 | 0.16569 |  | 0 | 0 |  | ТП-21 | 10 | 217.5
270 |  | ТП-317 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0462 | 11 | 0.3738 | 0.645 | 0 | 0 |  | ТП-27 | 10 | 179.5
271 |  | ТП-42 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.04997 | 19 | 0.21303 | 0.187 | 0 | 0 |  | ТП-235 | 10 | 30
272 |  | ТП-324 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.084 | 20 | 0.336 | 0.567 | 0 | 0 |  | ТП-234 | 10 | 243.8
273 |  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.2142 | 51 | 0.2058 |  | 0 | 0 |  | ТП-432 | 10 | 1269.23
| ф.601-08 | ТП-233 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.07944 | 12 | 0.58256 | 0.015 | 0 | 0 |  | ТП-432 | 0 | 0
274 |  | ТП-316 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1764 | 42 | 0.2436 | 1.994 | 0.015 | 0.015 |  | ТП-221 | 10 | 286.5
|  | ТП-230 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.08153 | 31 | 0.18147 | 0.044 | 0 | 0
|  | ТП-431 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0714 | 17 | 0.3486 | 1.144 | 0.005 | 0.005
275 |  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.1386 | 33 | 0.2814 |  | 0 | 0 |  | ТП-43 | 10 | 182.9
276 |  | ТП-47 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.03045 | 29 | 0.07455 | 0.089 | 0 | 0 |  | ТП-228 | 10 | 100
277 |  | ТП-200 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.03945 | 15 | 0.22355 | 0.289 | 0 | 0 |  | ТП-426 | 10 | 607.2
278 |  | ТП-324 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.084 | 20 | 0.336 |  | 0 | 0 |  | ТП-44 | 10 | 165.8
|  |  | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.2142 | 51 | 0.2058 |  | 0 | 0
|  | ТП-206 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.02415 | 23 | 0.08085 | 0.225 | 0 | 0
| ф.601-10 | ТП-204 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.04734 | 18 | 0.21566 | 0.211 | 0 | 0
|  | ТП-314 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0378 | 46 | 0.3822 | 0.529 | 0 | 0
|  | ТП-222 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.133 | 0 | 0
|  | ТП-21 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.02893 | 11 | 0.23407 | 0.218 | 0 | 0
|  | ТП-27 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.05523 | 21 | 0.20777 | 0.18 | 0.015 | 0.015
|  | ТП-235 | 10 | 0.063 | 0.066 | 0.00066 | 1 | 0.06534 | 0.03 | 0 | 0
|  | ТП-234 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.03945 | 15 | 0.22355 | 0.244 | 0 | 0
|  | ТП-237 | 10 | 0.25 | 0.263 | нет данных |  |  |  | 0 | 0
| ф.601-12 | ТП-432 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.1324 | 20 | 0.5296 | 1.269 | 0.015 | 0.015
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.24494 | 37 | 0.41706 |  | 0 | 0
|  | ТП-221 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.09468 | 36 | 0.16832 | 0.287 | 0.015 | 0.015
|  | ТП-43 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.04997 | 19 | 0.21303 | 0.183 | 0 | 0
|  | ТП-228 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.1 | 0 | 0
|  | ТП-426 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1428 | 34 | 0.2772 | 0.607 | 0 | 0
|  | ТП-44 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.04935 | 47 | 0.05565 | 0.166 | 0 | 0
| ф.630-14, ф.630-18 | ТП-2344 | 6 | 0.32 | 0.336 | 0.13776 | 41 | 0.19824 | 0.607 | 0 | 0
|  |  |  | 0.32 | 0.336 | 0.10752 | 32 | 0.22848 | 0.166 | 0 | 0