## Лист1
№ | Наименование ПС | Наименование присоединения ( диспетчерское наименование) | Класс напряжения,кВ | Установленная мощность тр-р, Sном.; МВА | пропускная способность с учетом критерия n-1, Sпс | Загрузка трансформатора по замерам Sзам.; МВА | Загрузка трансформатора по замерам % | Фактический резерв мощности, МВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, без учета возможности разгрузки подстанции по сети 0,38кВ,МВт | Подано заявок, МВА | Заключено договоров , МВА
1 | ф.525-101 | ТП-17 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.04746 | 11.3 | 0.37254 | 0.3807 | 0.015 | 0.015
2 |  | ТП-246 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.05208 | 12.4 |  | 0.3666 | 0.03 | 0.03
3 |  | ТП-46 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0756 | 18 | 0.3444 | 0.3948 | 0 | 0
4 |  | ТП-183 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.08568 | 20.4 | 0.33432 | 0.3807 | 0.015 | 0.015
5 |  | ТП-267 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.14233 | 21.5 | 0.51967 | 0.62228 | 0 | 0
6 |  | ТП-16 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.037734 | 5.7 | 0.62427 | 0.60818 | 0.015 | 0.015
7 |  | ТП-87 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.30452 | 46 | 0.35748 | 0.60818 | 0.015 | 0.015
8 |  | ТП-220 | 10 | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3948 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.06048 | 14.4 | 0.35952 | 0.3948 | 0 | 0
9 | ф.525-103 | ТП-108 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.027142 | 4.1 | 0.63486 | 0.62228 | 0 | 0
10 |  | ТП-249 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.033762 | 5.1 | 0.62824 | 0.59408 | 0.03 | 0.03
11 |  | ТП-18 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.064214 | 9.7 | 0.59779 | 0.62228 | 0 | 0
12 |  | ТП-104 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.09744 | 23.2 | 0.32256 | 0.3807 | 0.015 | 0.015
13 |  | ТП-104А | 10 | 0.63 | 0.662 | нет данных |  |  | 0.62228 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | нет данных |  |  | 0.62228 | 0 | 0
14 |  | ТП-23 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.23562 | 56.1 | 0.18438 | 0.3666 | 0.03 | 0.03
15 |  | ТП-147 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.030576 | 18.2 | 0.13742 | 0.15792 | 0 | 0
16 |  | ТП-69 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.10592 | 16 | 0.55608 | 0.62228 | 0 | 0
17 |  | ТП-151 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.00147 | 1.4 | 0.10353 | 0.0987 | 0 | 0
18 |  | ТП-31 | 10 | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3948 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.12264 | 29.2 | 0.29736 | 0.3666 | 0.03 | 0.03
19 |  | ТП-172 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.02016 | 12 | 0.14784 | 0.15792 | 0 | 0
20 |  | ТП-58 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.02478 | 5.9 | 0.39522 | 0.3948 | 0 | 0
21 |  | ТП-21 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.1463 | 22.1 | 0.5157 | 0.60818 | 0.015 | 0.015
22 | ф.525-107 | ТП-123 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.020257 | 3.06 | 0.64174 | 0.59408 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.11982 | 18.1 | 0.54218 | 0.62228 | 0 | 0
23 |  | ТП-80 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.24097 | 36.4 | 0.42103 | 0.4669 | 0.1653 | 0.1653
24 |  | ТП-4 | 10 | 1.25 | 1.313 | отключен |  |  | 1.2342 | 0 | 0
|  |  |  | 1.25 | 1.313 | 0.11029 | 8.4 | 1.2027 | 1.2342 | 0 | 0
25 |  | ТП-54 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0924 | 22 | 0.3276 | 0.3948 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3948 | 0 | 0
26 |  | ТП-84 | 10 | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3243 | 0.075 | 0.075
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.168 | 40 |  | 0.3948 | 0 | 0
27 |  | ТП-44 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.12348 | 29.4 | 0.29652 | 0.3807 | 0.015 | 0.015
28 |  | ТП-250 | 10 | 0.63 | 0.662 | отключен |  |  | 0.62228 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.07613 | 11.5 | 0.58587 | 0.62228 | 0 | 0
29 | ф.525-108 | ТП-41 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1344 | 32 | 0.2856 | 0.2068 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.3948 | 0 | 0
30 |  | ТП-15 | 10 | 0.63 | 0.662 | отключен |  |  | 0.62228 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.662 |  | 44.4 | 48.3 | 0.62228 | 0 | 0
31 |  | ТП-12 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.099962 | 15.1 |  | 0.59878 | 0.025 | 0.025
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.11122 | 16.8 | 0.55078 | 0.62228 | 0 | 0
32 |  | ТП-30 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.11886 | 28.3 | 0.30114 | 0.3807 | 0.015 | 0.015
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.03108 | 7.4 | 0.38892 | 0.3948 | 0 | 0
33 |  | ТП-185 | 10 | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3478 | 0.05 | 0.05
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.13818 | 32.9 | 0.28182 | 0.3948 | 0 | 0
34 | ф.525-111 | ТП-251 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.05296 | 8 | 0.60904 | 0.57998 | 0.045 | 0.045
35 |  | ТП-105 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.058649 | 22.3 | 0.20435 | 0.23312 | 0.015 | 0.015
36 |  | ТП-135 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.038398 | 14.6 | 0.2246 | 0.21902 | 0.03 | 0.03
37 |  | ТП-139 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.05544 | 33 | 0.11256 | 0.14382 | 0.015 | 0.015
38 | ф.525-113 | ТП-177 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.033664 | 12.8 | 0.22934 | 0.23312 | 0.015 | 0.015
39 |  | ТП-175 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.04734 | 18 | 0.21566 | 0.23312 | 0.015 | 0.015
40 |  | ТП-26 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0588 | 14 | 0.3612 | 0.3948 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.04578 | 10.9 | 0.37422 | 0.3948 | 0 | 0
41 |  | ТП-27 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0651 | 15.5 | 0.3549 | 0.3948 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | отключен | 28.7 |  | 0.3948 | 0 | 0
42 |  | ТП-1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0882 | 21 | 0.3318 | 0.3948 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.05376 | 12.8 | 0.36624 | 0.3948 | 0 | 0
43 |  | ТП-25 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.07602 | 18.1 | 0.34398 | 0.3666 | 0.03 | 0.03
44 |  | ТП-55 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.021 | 5 | 0.399 | 0.39451 | 0.0003117 | 0.0003117
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0378 | 9 | 0.3822 | 0.3948 | 0 | 0
45 |  | ТП-63 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.01324 | 2 | 0.64876 | 0.62228 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.031776 | 4.8 | 0.63022 | 0.62228 | 0 | 0
46 | ф.525-112 | ТП-60 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.02184 | 5.2 | 0.39816 | 0.3948 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.03234 | 7.7 | 0.38766 | 0.3948 | 0 | 0
47 |  | ТП-96 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.13571 | 20.5 | 0.52629 | 0.62198 | 0.000317 | 0.000317
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.021846 | 3.3 | 0.64015 | 0.62228 | 0 | 0
48 |  | ТП-278 | 10 | 1.25 | 1.313 | 0 | 0 | 1.313 | 1.2342 | 0 | 0
|  |  |  | 1.25 | 1.313 | 0 | 0 | 1.313 | 1.2342 | 0 | 0
49 | ф.525-115 | ТП-160 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1302 | 31 | 0.2898 | 0.3948 | 0 | 0
50 | ф.525-116 | ТП-70 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.03696 | 8.8 | 0.38304 | 0.3948 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.11592 | 27.6 | 0.30408 | 0.3948 | 0 | 0
51 |  | ТП-71 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.20496 | 48.8 | 0.21504 | 0.3948 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.1218 | 29 | 0.2982 | 0.3948 | 0 | 0
52 | ф.525-216 | ТП-72 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.022313 | 8.5 | 0.24019 | 0.24675 | 0 | 0
|  |  |  | 0.25 | 0.2625 | 0.095025 | 36.2 | 0.16747 | 0.24675 | 0 | 0
53 |  | ТП-73 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1029 | 24.5 | 0.3171 | 0.3948 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0168 | 4 | 0.4032 | 0.3948 | 0 | 0
54 |  | РП-3 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.10592 | 16 | 0.55608 | 0.62228 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.11916 | 18 | 0.54284 | 0.62228 | 0 | 0
55 |  | ТП-316 | 10 | 0.025 | 0.02625 | нет данных |  |  | 0.024675 | 0 | 0
56 | ф.525-209 | ТП-163 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.07101 | 27 | 0.19199 | 0.24722 | 0 | 0
57 |  | ТП-138 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.04634 | 7 | 0.61566 | 0.62228 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.007282 | 1.1 | 0.65472 | 0.62228 | 0 | 0
58 |  | ТП-270 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.05296 | 8 | 0.60904 | 0.62198 | 0.000317 | 0.000317
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.0331 | 5 | 0.6289 | 0.62228 | 0 | 0
59 |  | ТП-45 | 10 | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3008 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.13734 | 32.7 | 0.28266 | 0.3948 | 0 | 0
60 |  | ТП-76 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.080102 | 12.1 | 0.5819 | 0.62228 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0 | 0 | 0.662 | 0.62228 | 0 | 0
61 |  | ТП-157 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.18536 | 28 | 0.47664 | 0.62228 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.08937 | 13.5 | 0.57263 | 0.62228 | 0 | 0
62 |  | ТП-64 | 10 | 0.63 | 0.662 | отключен |  |  | 0.62228 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.11519 | 17.4 | 0.54681 | 0.62228 | 0 | 0
63 |  | ТП-62 | 10 | 0.5 | 0.525 | 0.17588 | 33.5 | 0.15588 | 0.4653 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | отключен |  |  | 0.62228 | 0 | 0
64 |  | ТП-293 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.024722 | 9.4 | 0.023239 | 0.24722 | 0 | 0
|  |  |  | 0.25 | 0.263 | отключен |  |  | 0.24722 | 0 | 0
65 | ф.525-203 | ТП-150 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.21118 | 31.9 | 0.45082 | 0.60818 | 0.015 | 0.015
66 |  | ТП-20 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.11256 | 26.8 | 0.30744 | 0.3525 | 0.045 | 0.045
67 |  | ТП-252 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0126 | 3 | 0.4074 | 0.3948 | 0 | 0
68 |  | ТП-276 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.19661 | 29.7 | 0.46539 | 0.62228 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.24362 | 36.8 | 0.41838 | 0.62228 | 0 | 0
69 |  | ТП-19 | 10 | 0.25 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0.22184 | 0 | 0
70 |  | ТП-137 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.017095 | 6.5 | 0.24591 | 0.24722 | 0 | 0
71 |  | ТП-170 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0735 | 17.5 | 0.3465 | 0.3948 | 0 | 0
72 |  | ТП-171 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.04208 | 16 | 0.22092 | 0.24722 | 0 | 0
73 |  | ТП-78 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.073332 | 17.46 | 0.34667 | 0.3666 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3948 | 0 | 0
74 |  | ТП-133 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.027615 | 10.5 | 0.23539 | 0.23312 | 0.015 | 0.015
75 |  | ТП-65 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.04116 | 9.8 | 0.37884 | 0.3948 | 0 | 0
76 |  | ТП-98 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.15358 | 23.2 | 0.50842 | 0.59032 | 0.034 | 0.034
77 | ф.525-204 | ТП-99 | 10 | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3948 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.01302 | 3.1 | 0.40698 | 0.3948 | 0 | 0
78 |  | ТП-256 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.023832 | 3.6 | 0.63817 | 0.62228 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.0993 | 15 | 0.5627 | 0.62228 | 0 | 0
79 |  | ТП-11 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.11572 | 44 | 0.14728 | 0.19082 | 0.06 | 0.06
80 |  | ТП-141 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.08937 | 13.5 | 0.57263 | 0.57998 | 0.045 | 0.045
81 |  | ТП-15 | 10 | 0.63 | 0.662 | отключен |  |  | 0.62228 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.29393 | 44.4 | 0.36807 | 0.62228 | 0 | 0
82 |  | ТП-41 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1344 | 32 | 0.2856 | 0.2068 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.3948 | 0 | 0
83 |  | ТП-49 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.050496 | 19.2 | 0.2125 | 0.24722 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.05334 | 12.7 | 0.36666 | 0.3948 | 0 | 0
84 |  | ТП-281 | 10 | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3948 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.10122 | 24.1 | 0.31878 | 0.3948 | 0 | 0
85 |  | РП-13 | 10 | 1 | 1.05 | нет данных |  |  | 0.9588 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | 1 | 1.05 | нет данных |  |  | 0.987 | 0 | 0
86 |  | ТП-261 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.13755 | 52.3 | 0.12545 | 0.23312 | 0.015 | 0.015
87 |  | ТП-79 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.13608 | 32.4 | 0.28392 | 0.3948 | 0 | 0
88 |  | ТП-154 А | 10 | 1 | 1.05 | нет данных |  |  | 0.987 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.05 | нет данных |  |  | 0.987 | 0 | 0
89 | ф.525-201 | ТП-115 | 10 | 0.25 | 0.105 | 0.004095 | 3.9 | 0.1009 | 0.0987 | 0 | 0
90 |  | ТП-42 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.01092 | 2.6 | 0.40908 | 0.3948 | 0 | 0
91 |  | ТП-149 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.043176 | 25.7 | 0.12482 | 0.15792 | 0 | 0
92 |  | ТП-176 | 10 | 0.25 | 0.236 | 0.032568 | 13.8 | 0.20343 | 0.19364 | 0.03 | 0.03
93 |  | ТП-123 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.20257 | 30.6 | 0.45943 | 0.59408 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.11982 | 18.1 | 0.54218 | 0.62228 | 0 | 0
94 | ф.525-205 | ТП-97 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0483 | 11.5 | 0.3717 | 0.3948 | 0 | 0
95 |  | ТП-122 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.039713 | 15.1 | 0.22329 | 0.24722 | 0 | 0
96 |  | ТП-119 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.01848 | 4.4 | 0.40152 | 0.3666 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.15204 | 36.2 | 0.26796 | 0.3948 | 0 | 0
97 |  | ТП-118 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.074429 | 28.3 | 0.18857 | 0.24722 | 0 | 0
98 |  | ТП-120 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.074955 | 28.5 | 0.18805 | 0.24722 | 0 | 0
99 |  | ТП-125 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.073377 | 27.9 | 0.18962 | 0.24722 | 0 | 0
100 |  | ТП-152 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.046551 | 17.7 | 0.21645 | 0.24722 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 |  | 0.3948 | 0 | 0
101 |  | ТП-153 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.06216 | 14.8 | 0.35784 | 0.3948 | 0 | 0
102 |  | ТП-164 | 10 | 0.063 | 0.06615 | нет данных | 4 |  | 0.062181 | 0 | 0
103 | ф.525-211 | ТП-75 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.01512 | 9 | 0.15288 | 0.15792 | 0 | 0
104 |  | ТП-121 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.05502 | 13.1 | 0.36498 | 0.3666 | 0.03 | 0.03
105 |  | ТП-32 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.07602 | 18.1 | 0.34398 | 0.3948 | 0 | 0
106 |  | ТП-259 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.0263 | 10 | 0.2367 | 0.24722 | 0 | 0
107 |  | ТП-3 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.09996 | 23.8 | 0.32004 | 0.3948 | 0 | 0
108 |  | ТП-2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.063042 | 15.01 | 0.35696 | 0.39451 | 0.0003117 | 0.0003117
109 |  | ТП-280 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0441 | 10.5 | 0.3759 | 0.3948 | 0 | 0
110 |  | ТП-81 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.0079968 | 4.76 | 0.16 | 0.15792 | 0 | 0
111 |  | ТП-40 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.04662 | 11.1 | 0.37338 | 0.3948 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3948 | 0 | 0
112 |  | ТП-34 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.02478 | 5.9 | 0.39522 | 0.3807 | 0.015 | 0.015
|  |  |  | 0.4 | 0.42 |  | 13.3 | 0.42 | 0.3948 | 0 | 0
113 |  | ТП-95 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.032086 | 12.2 | 0.23091 | 0.24663 | 0.0006234 | 0.0006234
114 |  | ТП-227 | 10 | 1 | 1.05 | 0.1491 | 14.2 | 0.9009 | 0.987 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.05 | 0.0252 | 2.4 | 1.0248 | 0.987 | 0 | 0
115 |  | ТП-292А | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.030245 | 11.5 | 0.23276 | 0.24722 | 0 | 0
116 | ф.525-215 | ТП-313 | 10 | 0.25 | 0.263 | нет данных |  |  | 0.24722 | 0 | 0
117 |  | ТП-305 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.01315 | 5 | 0.24985 | 0.24722 | 0 | 0
118 | ф.525-301 | ТП-310 | 10 | 1 | 1.05 | нет данных |  | 0 | 0.987 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.05 | нет данных |  | 0 | 0.987 | 0 | 0
119 |  | ТП-275 | 10 | 1.25 | 1.313 | нет данных |  | 0 | 1.2342 | 0 | 0
|  |  |  | 1.25 | 1.313 | нет данных |  | 0 | 1.2342 | 0 | 0
120 | ф.525-303 | РП-6 | 10 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0.987 | 0 | 0
|  |  | 10 | 1 | 1.05 | 0.37065 | 35.3 | 0.67935 | 0.987 | 0 | 0
121 |  | ТП-284 | 10 | 1 | 1.05 | 0.0483 | 4.6 | 1.0017 | 0.987 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.05 | 0.1071 | 10.2 | 0.9429 | 0.987 | 0 | 0
122 |  | ТП-290 | 10 | 1.6 | 1.68 | нет данных |  |  | 1.5792 | 0 | 0
|  |  |  | 1.6 | 1.68 | нет данных |  |  | 1.5792 | 0 | 0
123 |  | ТП-294 | 10 | 1 | 1.05 | нет данных |  |  | 0.987 | 0 | 0
|  |  | 10 | 1 | 1.05 | нет данных |  |  | 0.987 | 0 | 0
124 |  | ТП-295 | 10 | 1 | 1.05 | нет данных |  |  | 0.987 | 0 | 0
|  |  | 10 | 1 | 1.05 | нет данных |  |  | 0.987 | 0 | 0
125 | ф.525-312 | ТП-243 | 10 | 1.25 | 1.313 | 1.313 | 7.8 | 0 | 1.1872 | 0.05 | 0.05
|  |  |  | 1.25 | 1.313 | нет данных |  |  | 1.2342 | 0 | 0
126 |  | ТП-287 | 10 | 0.63 | 0.662 | нет данных |  |  | 0.62228 | 0 | 0
127 | ф.525-313 | ТП-700 | 10 | 1.6 | 1.68 | приборы не работают |  |  | 1.5792 | 0 | 0
|  |  |  | 1.6 | 1.68 | приборы не работают |  |  | 1.5792 | 0 | 0
128 |  | ТП-701 | 10 | 1.6 | 1.68 | нет данных |  |  | 1.5792 | 0 | 0
|  |  |  | 1.6 | 1.68 | нет данных |  |  | 1.5792 | 0 | 0
129 |  | ТП-71 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.20496 | 48.8 | 0.21504 | 0.3948 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.1218 | 29 | 0.2982 | 0.3948 | 0 | 0
130 |  | ТП-129 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.035086 | 5.3 | 0.62691 | 0.62228 | 0 | 0
131 | ф.525-403 | ТП-101 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.027089 | 10.3 | 0.23591 | 0.24722 | 0 | 0
132 |  | ТП-144 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.07224 | 17.2 | 0.34776 | 0.3948 | 0 | 0
133 |  | ТП-279 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.00789 | 3 | 0.25511 | 0.24722 | 0 | 0
134 |  | ТП-89 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.032875 | 12.5 | 0.23013 | 0.24722 | 0 | 0
135 |  | ТП-106 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.065224 | 24.8 | 0.19778 | 0.24722 | 0 | 0
136 |  | ТП-142 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.062228 | 9.4 | 0.59977 | 0.60818 | 0.015 | 0.015
137 |  | ТП-111 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.02648 | 4 | 0.63552 | 0.62228 | 0 | 0
138 |  | ТП-269 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.042368 | 6.4 | 0.61963 | 0.62228 | 0 | 0
139 |  | ТП-128 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.07282 | 11 | 0.58918 | 0.59408 | 0.03 | 0.03
140 |  | ТП-86 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.05838 | 13.9 | 0.36162 | 0.3948 | 0 | 0
141 |  | ТП-266 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.02772 | 6.6 | 0.39228 | 0.3807 | 0.015 | 0.015
142 |  | ТП-36 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.05628 | 13.4 | 0.36372 | 0.2397 | 0.165 | 0.165
143 |  | ТП-48 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0504 | 12 | 0.3696 | 0.3666 | 0.03 | 0.03
144 |  | ТП-307 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.019725 | 7.5 | 0.24328 | 0.24722 | 0 | 0
145 |  | ТП-297 | 10 | 1.25 | 1.313 | нет данных |  |  | 1.2342 | 0 | 0
146 |  | ТП-298 | 10 | 1.25 | 1.313 | нет данных |  |  | 1.2342 | 0 | 0
147 |  | ТП-315 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.006049 | 2.3 | 0.25695 | 0.24722 | 0 | 0
148 |  | ТП-136 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.00168 | 1.6 | 0.10332 | 0.0846 | 0.015 | 0.015
149 | ф.525-412 | ТП-43 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.11676 | 27.8 | 0.30324 | 0.3666 | 0.03 | 0.03
150 |  | ТП-53 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1218 | 29 | 0.2982 | 0.3807 | 0.015 | 0.015
151 |  | ТП-85 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.053915 | 20.5 | 0.20909 | 0.24722 | 0 | 0
152 |  | ТП-117 | 10 | 0.63 | 0.3662 | 0.17395 | 47.5 | 0.19226 | 0.20323 | 0.15 | 0.15
153 |  | ТП-50 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.47598 | 71.9 | 0.18602 | 0.61758 | 0.005 | 0.005
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0 | 0 | 0.662 | 0.62228 | 0 | 0
154 |  | ТП-185 | 10 | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3478 | 0.05 | 0.05
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.13818 | 32.9 | 0.28182 | 0.3948 | 0 | 0
155 |  | ТП-282 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.035086 | 5.3 | 0.62691 | 0.62228 | 0 | 0
156 |  | ТП-248 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.033762 | 5.1 | 0.62824 | 0.62228 | 0 | 0
157 | ф.640-01 | ТП-131 | 6 | 0.25 | 0.263 | 0.064435 | 24.5 | 0.19856 | 0.24722 | 0 | 0
158 |  | РП-10 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.03641 | 5.5 | 0.62559 | 0.62228 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0.63 | 0.662 | 0.02648 | 4 | 0.63552 | 0.62228 | 0 | 0
159 |  | ТП-90 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.03864 | 9.2 | 0.38136 | 0.3948 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.05628 | 13.4 | 0.36372 | 0.3948 | 0 | 0
160 |  | ТП-94 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.07308 | 17.4 | 0.34692 | 0.3807 | 0.015 | 0.015
|  |  | 6 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.3948 | 0 | 0
161 | ф.640-02 | ТП-253 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.12512 | 18.9 | 0.53688 | 0.62228 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0.63 | 0.662 | 0.13902 | 21 | 0.52298 | 0.62228 | 0 | 0
162 |  | ТП-59 | 6 | 0.16 | 0.168 | 0.016296 | 9.7 | 0.1517 | 0.15792 | 0 | 0
163 |  | ТП-132 | 6 | 0.25 | 0.263 | 0.033664 | 12.8 | 0.22934 | 0.24722 | 0 | 0
164 |  | ТП-68 | 6 | 0.25 | 0.263 | 0.048392 | 18.4 | 0.21461 | 0.23312 | 0.015 | 0.015
165 |  | РП-7 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.02016 | 4.8 | 0.39984 | 0.3948 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.035086 | 5.3 | 0.62691 | 0.62228 | 0 | 0
166 |  | ТП-302 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.0042 | 1 | 0.4158 | 0.3948 | 0 | 0
167 |  | ТП-201 | 6 | 0.25 | 0.263 | 0.030771 | 11.7 | 0.23223 | 0.23312 | 0.015 | 0.015
168 |  | ТП-169 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.04242 | 10.1 | 0.37758 | 0.3948 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | отключен | 39.3 |  | 0.3948 | 0 | 0
169 | ф.403-04 | ТП-9 | 6 | 0.25 | 0.263 | 0.06049 | 23 | 0.20251 | 0.24722 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.060753 | 23.1 | 0.20225 | 0.24722 | 0 | 0
170 |  | ТП-159 | 10 | 0.25 | 0.263 | нет данных |  |  | 0.24722 | 0 | 0
171 |  | ТП-257 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.06289 | 9.5 | 0.59911 | 0.62228 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | отключен |  |  | 0.62228 | 0 | 0
172 |  | ТП-272 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.006575 | 2.5 | 0.25643 | 0.24722 | 0 | 0
173 |  | ТП-112 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.029193 | 11.1 | 0.23381 | 0.24722 | 0 | 0
174 |  | ТП-134 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.05922 | 14.1 | 0.36078 | 0.3948 | 0 | 0
175 |  | ТП-277 | 10 | 1 | 1.05 | отключен |  |  | 0.987 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.05 | 0.0567 | 5.4 | 0.9933 | 0.987 | 0 | 0
176 |  | ТП-82 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.04578 | 10.9 | 0.37422 | 0.3807 | 0.015 | 0.015
177 |  | РП-1 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.039637 | 15.1 | 0.22286 | 0.24646 | 0.0003117 | 0.0003117
178 |  | ТП-168 | 10 | 1 | 1.05 | отключен |  |  | 0.987 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1.05 | 0.3612 | 34.4 | 0.6888 | 0.9729 | 0.015 | 0.015
179 |  | ТП-245 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.02226 | 5.3 | 0.39774 | 0.3948 | 0 | 0
180 |  | ТП-83 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.029456 | 11.2 | 0.23354 | 0.24722 | 0 | 0
181 |  | ТП-145 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.13902 | 33.1 | 0.28098 | 0.3948 | 0 | 0
182 |  | ТП-14 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.020251 | 7.7 | 0.24275 | 0.20022 | 0.05 | 0.05
183 |  | ТП-6 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.15162 | 36.1 | 0.26838 | 0.3948 | 0 | 0
184 |  | ТП-314 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.001008 | 0.6 | 0.16699 | 0.15792 | 0 | 0
185 |  | ТП-239 | 10 | 0.1 | 0.105 | нет данных |  |  | 0.0987 | 0 | 0
186 |  | ТП-293 | 10 | 0.25 | 0.263 | нет данных |  |  | 0.24722 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0.25 | 0.263 | нет данных |  |  | 0.24722 | 0 | 0
187 | ф.403-04 | ТП-289 | 10 | 1 | 1.005 | нет данных |  |  | 0.9447 | 0 | 0
| ф.403-05 |  | 10 | 1 | 1.005 | нет данных |  |  | 0.9447 | 0 | 0
188 | ф.403-05 | ТП-51 | 10 | 0.63 | 0.662 | нет данных |  |  | 0.62228 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | нет данных |  |  | 0.62228 | 0 | 0
189 |  | ТП-148 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0 | 15.7 | 0.263 | 0.20492 | 0.045 | 0.045
190 |  | ТП-219 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.08358 | 19.9 | 0.33642 | 0.3948 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3948 | 0 | 0
191 |  | ТП-127 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.17332 | 65.9 | 0.089683 | 0.24252 | 0.005 | 0.005
192 |  | ТП-126 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.05838 | 13.9 | 0.36162 | 0.3666 | 0.03 | 0.03
193 |  | ТП-88 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.086001 | 32.7 | 0.177 | 0.21902 | 0.03 | 0.03
194 |  | ТП-109 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.04746 | 11.3 | 0.37254 | 0.3807 | 0.015 | 0.015
195 |  | ТП-206 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.14322 | 34.1 | 0.27678 | 0.3807 | 0.015 | 0.015
196 |  | ТП-288 | 10 | 0.25 | 0.263 | нет данных |  |  | 0.24722 | 0 | 0
197 | ф.639-06 | ТП-2412 | 6 | 0.1 | 0.105 | 0.008505 | 8.1 | 0.096495 | 0.0987 | 0 | 0
198 | ф.639-07 | ТП-2182 | 6 | 0.63 | 0.662 | 0.16219 | 24.5 | 0.49981 | 0.62228 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.06216 | 14.8 | 0.35784 | 0.3948 | 0 | 0
199 | ф.639-11 | ТП-2189 | 6 | 0.63 | 0.662 | 0.055608 | 8.4 | 0.60639 | 0.60818 | 0.015 | 0.015
|  |  |  | 0.18 | 0.189 | 0.048951 | 25.9 | 0.14005 | 0.17766 | 0 | 0
200 | ф.639-13 | ТП-2426 | 6 | 0.25 | 0.263 | 0.053389 | 20.3 | 0.20961 | 0.24722 | 0 | 0
|  |  |  | 0.25 | 0.263 | 0.073377 | 27.9 | 0.18962 | 0.24722 | 0 | 0
201 |  | ТП-2425 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.072744 | 17.32 | 0.34726 | 0.3948 | 0 | 0
201 |  | ТП-2414 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.1386 | 33 | 0.2814 | 0.3948 | 0 | 0
203 |  | ТП-2424 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.04746 | 11.3 | 0.37254 | 0.3948 | 0 | 0
204 | ф.639-05 | ТП-2411 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.07098 | 16.9 | 0.34902 | 0.3948 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.11718 | 27.9 | 0.30282 | 0.3948 | 0 | 0
205 |  | ТП-2417 | 6 | 0.63 | 0.662 | 0.12048 | 18.2 | 0.54152 | 0.62228 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | отключен |  |  | 0.62228 | 0 | 0
206 | ТЭЦ-21 | ТП-501 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0.1512 | 9 | 1.5288 | 1.5792 | 0 | 0
|  |  |  | 1.6 | 1.68 | 0.084 | 5 | 1.596 | 1.5792 | 0 | 0
207 |  | ТП-502 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0.0168 | 1 | 1.6632 | 1.5792 | 0 | 0
|  |  |  | 1.6 | 1.68 | 0.1176 | 7 | 1.5624 | 1.5792 | 0 | 0
208 |  | ТП-503 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0.1176 | 7 | 1.5624 | 1.5792 | 0 | 0
|  |  |  | 1.6 | 1.68 | 0.0504 | 3 | 1.6296 | 1.5792 | 0 | 0
209 |  | РП-2983 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
210 | ф.325-01 | ТП-5 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.16219 | 24.5 | 0.49981 | 0.62228 | 0 | 0
211 |  | ТП-17 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.00672 | 1.6 | 0.41328 | 0.3948 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0567 | 13.5 | 0.3633 | 0.3948 | 0 | 0
212 |  | ТП-21 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.020777 | 7.9 | 0.24222 | 0.24722 | 0 | 0
213 |  | ТП-34 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.023016 | 13.7 | 0.14498 | 0.15792 | 0 | 0
214 |  | ТП-7 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.095928 | 57.1 | 0.072072 | 0.15792 | 0 | 0
215 |  | ТП-14 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.082582 | 31.4 | 0.18042 | 0.24722 | 0 | 0
216 |  | ТП-39 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.02104 | 8 | 0.24196 | 0.21902 | 0.03 | 0.03
217 |  | ТП-38 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.03945 | 15 | 0.22355 | 0.24722 | 0 | 0
218 |  | ТП-43 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.009468 | 3.6 | 0.25353 | 0.24722 | 0 | 0
219 |  | ТП-41 | 10 | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3807 | 0.015 | 0.015
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | нет данных |  |  | 0.3948 | 0 | 0
220 |  | ТП-40 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.019988 | 7.6 | 0.24301 | 0.22842 | 0.02 | 0.02
221 |  | ТП-19 | 10 | 0.063 | 0.066 | 0.017622 | 26.7 | 0.048378 | 0.06204 | 0 | 0
222 | ф.325-16 | ТП-9 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.076533 | 29.1 | 0.18647 | 0.24722 | 0 | 0
223 |  | ТП-4 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.029568 | 7.04 | 0.39043 | 0.3948 | 0 | 0
224 |  | ТП-31 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.1516 | 22.9 | 0.5104 | 0.53204 | 0.096 | 0.096
225 |  | ТП-10 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.0126 | 7.5 | 0.1554 | 0.15792 | 0 | 0
226 |  | ТП-32 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.055861 | 21.24 | 0.20714 | 0.24722 | 0 | 0
227 |  | ТП-44 | 10 | 0.025 | 0.0263 | 0.000526 | 2 | 0.025774 | 0.024722 | 0 | 0
228 |  | ТП-45 | 10 | 0.025 | 0.0263 | 0.0007364 | 2.8 | 0.025564 | 0.024722 | 0 | 0
229 |  | ТП-48 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.000789 | 0.3 | 0.26221 | 0.24722 | 0 | 0
230 |  | ТП-23 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.032349 | 12.3 | 0.23065 | 0.24722 | 0 | 0
231 |  | ТП-15 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.06342 | 15.1 | 0.35658 | 0.3948 | 0 | 0
232 |  | ТП-8 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.02125 | 8.08 | 0.24175 | 0.24722 | 0 | 0
233 |  | ТП-6 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.086058 | 20.49 | 0.33394 | 0.3948 | 0 | 0
234 |  | ТП-12 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.10441 | 39.7 | 0.15859 | 0.24722 | 0 | 0
235 |  | ТП-13 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.0036435 | 3.47 | 0.10136 | 0.0987 | 0 | 0
236 |  | ТП-20 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.014728 | 5.6 | 0.24827 | 0.23312 | 0.015 | 0.015
237 |  | ТП-36 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0378 | 9 | 0.3822 | 0.3807 | 0.015 | 0.015
238 |  | ТП-3 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.2394 | 57 | 0.1806 | 0.3948 | 0 | 0
239 |  | ТП-30 | 10 | 0.25 | 0.2625 | нет данных |  |  | 0.21855 | 0.03 | 0.03
239 | ф.633-03 | ТП-2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.10542 | 25.1 | 0.31458 | 0.3948 | 0 | 0
240 | ф.601-01 | ТП-308 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.10981 | 16.6 | 0.55169 | 0.60771 | 0.015 | 0.015
241 |  | ТП-210 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.099382 | 37.86 | 0.16312 | 0.24675 | 0 | 0
242 |  | ТП-434 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.11314 | 43.1 | 0.14936 | 0.24675 | 0 | 0
243 |  | ТП-38 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.14647 | 55.8 | 0.11603 | 0.21855 | 0.03 | 0.03
244 |  | ПП-4 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.26418 | 62.9 | 0.15582 | 0.3948 | 0 | 0
245 |  | ТП-307 | 10 | 0.4 | 0.42 | нет данных |  |  | 0.3525 | 0.045 | 0.045
246 |  | ТП-223 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.036487 | 13.9 | 0.22601 | 0.24675 | 0 | 0
247 |  | ТП-231 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.11524 | 43.9 | 0.14726 | 0.24675 | 0 | 0
248 |  | ТП-309 | 10 | 0.4 | 0.42 | нет данных |  |  | 0.3666 | 0.03 | 0.03
249 |  | ТП-202 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.030245 | 11.5 | 0.23276 | 0.21902 | 0.03 | 0.03
250 |  | ТП-318 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.11625 | 44.2 | 0.14675 | 0.23312 | 0.015 | 0.015
251 |  | ТП-40 | 10 | 0.25 | 0.263 | нет данных |  |  | 0.24722 | 0 | 0
252 |  | ТП-315 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.21084 | 50.2 | 0.20916 | 0.3948 | 0 | 0
253 |  | ТП-36 | 10 | 0.16 | 0.168 | нет данных |  |  | 0.14382 | 0.015 | 0.015
|  |  |  | 0.063 | 0.066 | нет данных |  |  | 0.06204 | 0 | 0
254 |  | ТП-238 | 10 | 0.4 | 0.42 | нет данных |  |  | 0.3948 | 0 | 0
255 |  | ТП-203 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0378 | 9 | 0.3822 | 0.3948 | 0 | 0
256 |  | ТП-245 | 10 | 0.4 | 0.42 | нет данных |  |  |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 10 | 0.4 | 0.42 | нет данных |  |  |  | 0 | 0
257 | ф.601-03 | ТП-301 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1407 | 33.5 | 0.2793 | 0.3948 | 0 | 0
258 |  | ТП-321 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.15226 | 23 | 0.50974 | 0.60818 | 0.015 | 0.015
259 |  | ТП-45 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.021672 | 12.9 | 0.14633 | 0.14382 | 0.015 | 0.015
260 |  | ТП-323 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.007056 | 4.2 | 0.16094 | 0.15792 | 0 | 0
261 |  | ТП-220 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.056019 | 21.3 | 0.20698 | 0.09212 | 0.165 | 0.165
262 |  | ТП-48 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.027384 | 16.3 | 0.14062 | 0.14382 | 0.015 | 0.015
263 |  | ТП-226 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.064961 | 24.7 | 0.19804 | 0.23312 | 0.015 | 0.015
264 |  | ТП-440 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.0126 | 12 | 0.0924 | 0.0987 | 0 | 0
265 |  | ТП-428 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.050233 | 19.1 | 0.21277 | 0.20774 | 0.042 | 0.042
266 |  | ТП-35 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.04734 | 18 | 0.21566 | 0.21902 | 0.03 | 0.03
267 |  | ТП-433 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1071 | 25.5 | 0.3129 | 0.3666 | 0.03 | 0.03
268 | ф.601-05 | ТП-225 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.1123 | 42.7 | 0.1507 | 0.21902 | 0.03 | 0.03
269 |  | ТП-322 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.06762 | 16.1 | 0.35238 | 0.3807 | 0.015 | 0.015
270 |  | ТП-236 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.04494 | 10.7 | 0.37506 | 0.3948 | 0 | 0
271 |  | ТП-219 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.058649 | 22.3 | 0.20435 | 0.2256 | 0.023 | 0.023
272 |  | ТП-207 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.000735 | 0.7 | 0.10426 | 0.0987 | 0 | 0
273 |  | ТП-227 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.05418 | 12.9 | 0.36582 | 0.3948 | 0 | 0
274 | ф.601-06 | ТП-439 | 10 | 0.25 | 0.263 | нет данных |  |  | 0.23312 | 0.015 | 0.015
275 |  | ТП-215 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.02772 | 6.6 | 0.39228 | 0.3948 | 0 | 0
276 |  | ТП-41 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.020514 | 7.8 | 0.24249 | 0.24722 | 0 | 0
277 |  | ТП-224 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.02317 | 3.5 | 0.63883 | 0.62228 | 0 | 0
278 |  | ТП-39 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.003696 | 2.2 | 0.1643 | 0.15792 | 0 | 0
279 |  | ТП-23 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.021829 | 8.3 | 0.24117 | 0.21902 | 0.03 | 0.03
280 |  | ТП-438 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.07098 | 16.9 | 0.34902 | 0.3666 | 0.03 | 0.03
281 |  | ТП-435 | 10 | 0.25 | 0.263 | отключен |  |  | 0.24722 | 0 | 0
|  |  |  | 0.25 | 0.263 | 0.065487 | 24.9 | 0.19751 | 0.24722 | 0 | 0
282 |  | ТП-240 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.005786 | 2.2 | 0.25721 | 0.24722 | 0 | 0
283 |  | ТП-436 | 10 | 0.4 | 0.42 | нет тр-ра |  |  | 0.3948 | 0 | 0
284 |  | ТП-232 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.000735 | 0.7 | 0.10426 | 0.0987 | 0 | 0
285 |  | ТП-441 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.054178 | 20.6 | 0.20882 | 0.24722 | 0 | 0
286 |  | ТП-317 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.04788 | 11.4 | 0.37212 | 0.3807 | 0.015 | 0.015
287 |  | ТП-42 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.037083 | 14.1 | 0.22592 | 0.24722 | 0 | 0
288 |  | ТП-324 | 10 | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3948 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.26124 | 62.2 | 0.15876 | 0.3948 | 0 | 0
289 | ф.601-08 | ТП-233 | 10 | 0.63 | 0.662 | нет данных |  |  | 0.62228 | 0 | 0
290 |  | ТП-316 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1974 | 47 | 0.2226 | 0.3948 | 0 | 0
291 |  | ТП-230 | 10 | 0.25 | 0.263 | нет данных |  |  | 0.24722 | 0 | 0
292 |  | ТП-431 | 10 | 0.4 | 0.42 | нет данных |  |  | 0.3948 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.1281 | 30.5 | 0.2919 | 0.3948 | 0 | 0
293 |  | ТП-47 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.02352 | 22.4 | 0.08148 | 0.0987 | 0 | 0
294 |  | ТП-200 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.058912 | 22.4 | 0.20409 | 0.24722 | 0 | 0
295 |  | ТП-324 | 10 | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3948 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.26124 | 62.2 | 0.15876 | 0.3948 | 0 | 0
296 |  | ТП-206 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.011445 | 10.9 | 0.093555 | 0.0846 | 0.015 | 0.015
297 | ф.601-10 | ТП-204 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.036294 | 13.8 | 0.22671 | 0.24722 | 0 | 0
298 |  | ТП-314 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.04578 | 10.9 | 0.37422 | 0.3948 | 0 | 0
299 |  | ТП-222 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
300 |  | ТП-21 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.010783 | 4.1 | 0.25222 | 0.24722 | 0 | 0
301 |  | ТП-27 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.022355 | 8.5 | 0.24064 | 0.24722 | 0 | 0
302 |  | ТП-235 | 10 | 0.063 | 0.066 | 0.00264 | 4 | 0.06336 | 0.06204 | 0 | 0
303 |  | ТП-234 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.057071 | 21.7 | 0.20593 | 0.21432 | 0.035 | 0.035
304 |  | ТП-237 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.008153 | 3.1 | 0.25485 | 0.24722 | 0 | 0
305 | ф.601-12 | ТП-432 | 10 | 0.63 | 0.662 | 0.15226 | 23 | 0.50974 | 0.57998 | 0.045 | 0.045
|  |  |  | 0.63 | 0.662 | 0.24759 | 37.4 | 0.41441 | 0.62228 | 0 | 0
306 |  | ТП-221 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.16043 | 61 | 0.10257 | 0.23312 | 0.015 | 0.015
307 |  | ТП-43 | 10 | 0.25 | 0.263 | 0.026826 | 10.2 | 0.23617 | 0.24722 | 0 | 0
308 |  | ТП-228 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.3948 | 0 | 0
309 |  | ТП-426 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.04956 | 11.8 | 0.37044 | 0.3948 | 0 | 0
310 |  | ТП-44 | 10 | 0.4 | 0.6 | 0.1662 | 27.7 | 0.4338 | 0.564 | 0 | 0
311 | ф.607-29 | ТП-5 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0546 | 13 | 0.3654 | 0.3948 | 0 | 0
312 | ф.607-11 | ТП-24 | 6 | 0.25 | 0.263 | нет данных |  |  | 0.24722 | 0 | 0
|  |  |  | 0.25 | 0.263 | нет данных |  |  | 0.24722 | 0 | 0
313 | ф.630-14, ф.630-18 | ТП-2344 | 6 | 0.32 | 0.336 | 0.061152 | 18.2 | 0.27485 | 0.31584 | 0 | 0
|  |  |  | 0.32 | 0.336 | 0.15557 | 46.3 | 0.18043 | 0.31584 | 0 | 0